## Slide 1: SINQ Upgrade Auswechseln der Sektor 10 Leiterkassetten
SINQ & UCN Operation Group

## Slide 2
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Zwischenbunker
Temporärer Lagerplatz: 7x Einschub-Abschirmung
2x Abschirm-»Spickel»
1x Einschubdeckel
Vorhanden Wechselplatte mit Abschirmhaube für Transport der alten NL-Leiter
Begehbare Ebene für Kranhandling und Vermessung

## Slide 3
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Einschubdeckel

## Slide 4
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Einschubdeckel

## Slide 5
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Einschubdeckel

## Slide 6
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Einbau Wechseleinrichtung

## Slide 7
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Einbau Wechseleinrichtung

## Slide 8
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Einbau Wechseleinrichtung

## Slide 9
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Einbau Wechseleinrichtung

## Slide 10
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Zentrierung Einschubwagen / Strahlkanal-Gehäuse
86.3mm
86.0mm
86.3mm
Spiel / Einfahrgenauigkeit
Das nominelle Spiel an der Führungsschiene beträgt 0.3mm

## Slide 11
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Einbau Wechseleinrichtung
Kollision mit Abschirmtor

## Slide 12
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Ausbau Leiterkassetten
Handlings-Stangen ausfahrbar bis 4m

## Slide 13
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Ausbau Leiterkassetten

## Slide 14
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Detail Einschub Sektor 10

## Slide 15
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Option Bolzen wechseln

## Slide 16
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Detail Einschub Sektor 10
350mSv/h
??μSv/h
2.6m Abstand und kurze Aufenthaltszeiten gewährleisten eine moderate Personendosis
Tool zum einschrauben der Ringschrauben (Ringschrauben verbleiben im Abschirmteil bis zur Montage)
12mSv/h
0.3mSv/h
0.06mSv/h
0.03mSv/h
0.02mSv/h
0.01mSv/h
0.01mSv/h
1mSv/h

## Slide 17
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Zwischenbunker
Temporärer Abdeckung

## Slide 18
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Detail Einschub Sektor 10
Abschirmteil Pos.16 Abmessung: 1050 x 120x 207 Gewicht: 110kg Zeichnung: 10009.28.1817
Abschirmteil Pos.15 Abmessung: 1050 x 120x 207 Gewicht: 110kg Zeichnung: 10009.28.1817

## Slide 19
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Transport neue Leiter-Kassette
Neue Leiter-Kassetten mit Gewinde für 3D-Ringschrauben versehen
Spannschloss
Einsetzten der neuen Leiter Einstellbares Gehänge

## Slide 20
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Vermessen der neuen Kasetten
Neue Leiter-Kassetten mit Gewinde für 3D-Ringschrauben versehen
Test-Einfahrt der neuen Leiterkassetten ohne Abschirmung
Kontrolle des geringen Spiels zwischen Leiter und Einschubzapfen

## Slide 21
Leiter-Upgrade @ Sektor 10
Terminplan