## Slide 1: Montagemeeting vom 22. Februar 2019
Montagemeeting Nr.8 :: SINQ Upgrade :: Paul Scherrer Institut
Markus Lüthy 8010

## Slide 2: Montagemeeting
Arbeiten in der Neutronenleiterhalle
Arbeiten an Instrumenten
Arbeiten im Neutronenleiterbunker
Arbeiten im Neutronenleiter-Zwischenbunker
Diverse Arbeiten
Ausblick
Verschiedenes

## Slide 3: Arbeiten in der Neutronenleiterhalle
Freimessen und Abtransport von Abfall
Dosisleistung aller Neutronenleiter auflisten (Argentinien)
Arbeitsplatz für Stützenbearbeitung einrichten (Portalkran)
Überarbeiten der Stützen aus dem NL-Bunker
Gitterkanal entlang der NL entfernen
Notausgangleuchte entfernen
Löcher im Boden zuflicken / Gewindedübel ausbohren
3Meter Wand Welligkeit messen
3Meter Wand Rückbau

## Slide 4: Arbeiten an Instrumenten
Mars
  Abbau Chopperburg MARS
AMOR
  Chopperburg Material entsorgen
Orion / Narzis
  Rückbau Monochromator
Camea
  Monochromatorburg abbauen und verschieben

## Slide 5: Arbeiten im Neutronenleiterbunker
Löcher im Boden flicken
Hohlstellen im Boden prüfen
Rückbau Leitungen

## Slide 6: Diverse Arbeiten
Metall aus Borwassertanks herausschneiden
Nacharbeiten Stützen (Hallendienst)
Nacharbeiten Lagerteile (Mechaniker)

## Slide 7: Ausblick
  Überarbeiten der Stützen und Träger
  Leitung Kreis 5 Wand Bergseite verlegen
  Montage Elektrotrasse Wand Bergseite
  Zusammenbau Kassetten Sektor 10 (14 Tage später)
  Entsorgung Abschirmung Chopperburg Mars
  Neues Vermessungsnetzwerk erstellen

## Slide 8: Verschiedenes
Alle vorgezogene Arbeiten mit der Montageleiter absprechen !
Fragen / Anregungen

## Slide 9: Montagemeeting

## Slide 10: Wir schaffen Wissen – heute für morgen
Danke für die
Aufmerksamkeit